Znalec : Ing. Paulína Černochová,  Sládkovičova 66, Košice, tel. 0903/520054, 0949/220833, 055/6338922 – znalkyňa zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, Odbor – stavebníctvo, odvetvie – pozemné stavby, oceňovanie nehnuteľností

Zadávateľ : WEMOVE INVESTMENT a.s., Vojtecha Tvrdého 793/21 010 01 Žilina

Číslo spisu (objednávky) : písomná objednávka

# ZNALECKÝ POSUDOK

## Číslo 130/2015

O všeobecnej hodnote nehnuteľnosti  - list vlastníctva 1748 – penzión s.č. 364 na parcele č. 2554, katastrálne územie – Krompachy, obec Krompachy, okres Spišská Nová Ves.

Počet strán (z toho príloh):   32/13

Počet odovzdaných vyhotovení:    4

I. ÚVODNÁ ČASŤ:

1.1	. Úloha znalca:

Stanoviť všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku zo dňa 23.8.2004 s účinnosťou od 1.9.2004 v znení novely - Vyhláška MS SR 47/2009 zo dňa 9.2.2009 s účinnosťou od 1.3.2009 a v znení novely – Vyhláška 254/2010 z 18.5.2010 s účinnosťou od 1.7.2010.

1.2. Dátum vyžiadania posudku:

- 31.07.2015.

1.3. Dátum, ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný:

- 25.08.2015.

1.4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť ohodnocuje:

- 25.08.2015 – dátum stavebno-technickej prehliadky.

1.5. Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku:

1.5.1. Dodané zadávateľom:

- Odborné posúdenie P 07575-06-11 vyhotovené Consumer Finance Holding a.s., Hlavné nám. 12, 06001 Kežmarok.

1.5.2. Obstarané znalcom:

- výpis z listu vlastníctva č. 1748 zo dňa 13.08.2015, vytvorený cez katastrálny portál,

- kópia z katastrálnej mapy,

- zameranie a zakreslenie nehnuteľnosti,

- fotodokumentácia.

1.6. Použitý právny predpis:

Vyhláška MS SR č. 492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku zo dňa 23.8.2004 s účinnosťou od 1.9.2004 s účinnosťou od 1.9.2004 v znení novely - Vyhláška MS SR 47/2009 zo dňa 9.2.2009 s účinnosťou od 1.3.2009 a v znení novely – Vyhláška 254/2010 z 18.5.2010 s účinnosťou od 1.7.2010.

1.7. Použité právne predpisy a literatúra:

1. Zákon č. 382/2004 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.

2. Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a podnikateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Vyhlášky 33/2009 Z.z. z 2.9.2009.

3. Vyhláška č. 491/2004 MS SR o odmenách, náhradách a výdavkoch za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení vyhlášky 34/2009 Z.z. z 9.2.2009.

4. Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, zo dňa 01.09.2004 v znení novely - Vyhláška MS SR 47/2009 zo dňa 9.2.2009 s účinnosťou od 1.3.2009 a v znení novely – Vyhláška 254/2010 z 18.5.2010 s účinnosťou od 1.7.2010.

5. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

6. Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

7. Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a jeho vykonávacia vyhláška č. 79/1996 Z.z.

8. Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb Ing. Marián Výparina a kol., vydala Žilinská univerzita v Žiline, Ústav súdneho inžinierstva, slovenská sporiteľňa, 2001.

9. Opatrenie č. 128 Štatistického úradu SR z 03.04. 2000, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb

10. Jednotná klasifikácia objektov a stav. prác stavebnej povahy, Federálny štatistický úrad Praha 1987.

11. Indexy cien stavebných prác k II. štvrťroku 2015 vydávané Štatistickým úradom SR.

1.8. Osobitné požiadavky zadávateľa:

Vykonať ohodnotenie nehnuteľnosti v súlade s § 12 ods. 3 zákona o dobrovoľných dražbách.

1.9. Úkon na aký bude znalecký posudok použitý:

Podklad pre vykonanie dobrovoľnej dražby.

### II. POSUDOK

2.1. Všeobecné údaje:

2.1.1. Identifikácia použitej metodiky:

Všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti stanovujem v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku zo dňa 23. augusta  2004 s účinnosťou od 1.9.2004 v znení novely - Vyhláška MS SR 47/2009 zo dňa 9.2.2009 s účinnosťou od 1.3.2009 a v znení novely – Vyhláška 254/2010 z 18.5.2010 s účinnosťou od 1.7.2010.

Výpočet všeobecnej hodnoty je vykonaný metódou:

1. Metódou polohovej diferenciácie. Táto metóda stanovuje všeobecnú hodnotu –

- stavieb s výnimkou bytov a nebytových priestorov

- bytov a nebytových priestorov

- pozemkov

Všeobecná hodnota stavby je stanovená úpravou technickej hodnoty stavby koeficientom vyjadrujúcim vplyv polohy a ostatných faktorov vplývajúcich na všeobecnú hodnotu v mieste a čase.

2. Kombinovanou metódou -  Nehnuteľnosť je schopná dosahovať výnos formou prenájmu, to znamená, že je možné určiť výnosovú hodnotu majetku a tým je možné aplikovať výpočet všeobecnej hodnoty majetku Kombinovanou metódou.

Všeobecná hodnota pozemkov je stanovená úpravou jednotkovej VŠH pozemkov koeficientom polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje vplyv faktorov vplývajúcich na VŠH v mieste a čase.

Táto metodika bola zvolená z nasledujúcich dôvodov –

1/ Nebolo možné určiť všeobecnú hodnotu majetku Porovnávacou metódou – porovnaním s už zrealizovanými prevodmi, prechodmi nehnuteľností v danom mieste a čase, nakoľko nebolo možné získať relevantné podklady – kúpno-predajné ceny aspoň troch porovnateľných nehnuteľností, u ktorých bol zrealizovaný prevod, resp. prechod vlastníckych práv týchto nehnuteľností v danom mieste a čase.

Pre konkrétny výpočet boli primerane použité postupy a metódy v zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Ing. Marián Výparina a kol., vydala Žilinská univerzita v Žiline, Ústav súdneho inžinierstva, Slovenská sporiteľňa, 2001.

Pre technický výpočet a spracovanie je použitá softwarová verzia výpočtu – tzv. program HYPO, verzia 10.55, dodávaný firmou KROS s.r.o. Žilina.

2.1.2.  Vlastnícke a evidenčné údaje :

List vlastníctva č.1748 vytvorený cez katastrálny portál:

- katastrálne územie – Krompachy

- obec – Krompachy

- okres - Spišská Nová Ves

A. Majetková podstata :

Pozemky - parcely registra C evidované na katastrálnej mape -

Parcela č.  2554 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 704 m2

Stavby -

súpisné číslo 354 na parc. č. 2554 – penzión

B. Vlastníci a iné oprávnené osoby:

Účastník právneho vzťahu: Vlastník

1 GLOBAL Co, s.r.o., Čordákova 8, Košice, PSČ 040 23, SRSpoluvlastnícky podiel: 1/1

Poznámka: Oznámenie o začatí realizácie záložného práva zo dňa 9.3.2010 predajom na verejnej dražbe z poverenia Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava. P1 223/2010 zo dňa 16.3.2010 - 125/2010;

### Tituly nadobudnutia: Kúpna zmluva V 1010/2009 zo dňa 28.9.2009 - 532/09;

C. Ťarchy:

Záložné právo v prospech DONAU Finance s.r.o., so sídlom Okružná cesta 2337/72, 945 01 Komárno, IČO 44 713 070, podľa zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 10. 4. 2015 na nehn. : penzión s.č.354 na parc.č.2554 a parcela 2554. V 1725/2006 zo dňa 11.8.2006 - 309/2006,532/09, Z 1532/2015 zo dňa 11.5.2015 - 668/2015;

Záložné právo v prospech DONAU Finance s.r.o., so sídlom Okružná cesta 2337/72, 945 01 Komárno, IČO 44 713 070, podľa zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 10. 4. 2015 na nehn. : penzión s.č. 354 na parc.č. 2554 a parcela 2554. V 2611/2006 zo dňa 8.11.2006 - 446/06,532/09, Z 1532/2015 zo dňa 11.5.2015 - 668/2015;

Záložné právo v prospech DONAU Finance s.r.o., so sídlom Okružná cesta 2337/72, 945 01 Komárno, IČO 44 713 070, podľa zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 10. 4. 2015 na nehn. : penzión s.č. 354 na parc.č. 2554 a parcela 2554. V 350/2007 zo dňa 19. 03. 2007 - 124/07,532/09, Z 1532/2015 zo dňa 11.5.2015 - 668/2015;

Ex.úrad Košice, Mlynárska 16, súdny exekútor JUDr.Ján Ondáš Ex 2007/2012-17 SM - exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 7.11.2012 v prospech : Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy, na nehn.: dom s.č.354 na parc.č.2554, parcela reg. C KN 2554. Z 3249/2012 zo dňa 9.11.2012 - 651/2012;

Ex.úrad Košice, Murgašova 3, súdny exekútor JUDr.Ľuboš Sidorják Ex 160/13-27 Z - exekučný príkaz na

zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 31.5.2013 v prospech : ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, na nehn.: dom s.č.354 na parc.č.2554, parcela reg. C KN 2554. Z 1615/2013 zo dňa 5.6.2013 - 353/2013;

Exekútorský úrad Košice - JUDr.Mária Hlavňová - EX 524/13 - exekučný príkaz na zriadenie exekučného

záložného práva v prospech : Tempus - Bavaria s.r.o., Železiarenska 49, 040 15 Košice na nehn.: dom s.č.354 na parc.č.2554, parcela reg. C KN 2554. - Z 1896/2013 zo dňa 1.7.2013 - 398/2013;

2.1.3. Obhliadka a zameranie nehnuteľnosti :

Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením a zameraním nehnuteľnosti vykonaná dňa 25.08.2015.

2.1.4. Porovnanie technickej dokumentácie so skutkovým stavom :

Znalcovi na požiadanie nebola predložená žiadna dokumentácia stavby. Nehnuteľnosť bola premeraná zakreslená a je prílohou znaleckého posudku.

2.1.5. Porovnanie súladu popisných a geodetických údajov KN a skutkového stavu :

Na ohodnocovanej parcele č. 2554 sú postavené dve stavby -  posilňovňa a hospodárska budova, ktoré  nie sú zapísané na liste vlastníctva. Uvedené stavby sú  predmetom ohodnotenia, keďže podľa názoru znalca majú vplyv na hodnotu nehnuteľnosti.

2.1.6. Vymenovanie jednotlivých častí nehnuteľnosti:

1. Penzión súpisné číslo 354.

2. Posilňovňa bez súpisného čísla.

3. Hospodárska budova bez súpisného čísla.

4. Plot.

5. Vonkajšie úpravy.

6. Pozemok p.č. 2445.

2.1.7. Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia, stavby,  ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností:

V okolí ohodnocovanej budovy sa nachádzajú vonkajšie úpravy a plot, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností, ale sú predmetom ohodnotenia.

2.1.8. Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:

Nevyskytujú sa.

3. STANOVENIE TECHNICKEJ HODNOTY

3.1 DROBNÉ STAVBY

3.1.1 Posilňovňa

Na p.č. 2445 je postavená posilňovňa bez súpisného čísla nezapísaná na liste vlastníctva. Stavba plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe. Je to stavba založená na základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Obvodová murivo je murované. Strop je drevený trámový bez viditeľných trámov Krytina je pálená jednoduchá – staršia.  Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu – žľaby a zvody. Okná sú drevené zdvojené. Dvere sú biele v oceľovej zárubni. Podlaha je PVC. Posilňovňa je vykurovaná teplom z penziónu. Radiátory sú panelové. V objekte je svetelná elektroinštalácia.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO:	815    Objekty pozemné zvláštne

KS 1:	127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy

KS 2:	127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované

MERNÉ JEDNOTKY

| Podlažie | Začiatok užívania | Výpočet zastavanej plochy | ZP [m2] | kZP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NP | 1997 | 11,28*3,41+1,7*2,15 | 42,12 | 18/42,12=0,427 |

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

| Bod | Položka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 2 | Základy a podmurovka |  |
|  | 2.3 bez podmurovky, iba základové pásy | 615 |
| 3 | Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) |  |
|  | 3.1.b murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm | 1260 |
| 4 | Stropy |  |
|  | 4.2 trámčekové s podhľadom | 360 |
| 5 | Krov |  |
|  | 5.3 pultové | 545 |
| 6 | Krytina strechy na krove |  |
|  | 6.2.b pálené obyčajné jednodrážkové | 295 |
| 8 | Klampiarske konštrukcie |  |
|  | 8.4 z pozinkovaného plechu | 100 |
| 9 | Vonkajšia úprava povrchov |  |
|  | 9.3 vápenná hladká omietka, škárované murivo | 240 |
| 10 | Vnútorná úprava povrchov |  |
|  | 10.2 vápenná hladká omietka | 185 |
| 12 | Dvere |  |
|  | 12.2 plné alebo zasklené, dyhované, z tvrdého dreva | 750 |
| 13 | Okná |  |
|  | 13.5 zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením | 80 |
| 14 | Podlahy |  |
|  | 14.3 lepené povlakové | 375 |
| 15 | Ústredné vykurovanie |  |
|  | 15.1 radiátory | 195 |
| 18 | Elektroinštalácia |  |
|  | 18.2 len svetelná - poistkové automaty | 215 |
|  | Spolu | 5215 |

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

|  | Spolu | 0 |
| --- | --- | --- |

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,281

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,00

| Podlažie | Výpočet RU na m2 ZP | Hodnota RU [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| 1. NP | (5215 + 0 * 0,427)/30,1260 | 173,11 |

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Podlažie | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NP | 1997 | 18 | 42 | 60 | 30,00 | 70,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 173,11 €/m2*42,12 m2*2,281*1,00 | 16 631,67 |
| Technická hodnota | 70,00% z 16 631,67 | 11 642,17 |

3.1.2 Hospodárska budova

Na p.č. 2445 ako prístavba k posilňovni je postavený hospodárska budova bez súpisného čísla nezapísaná na liste vlastníctva. Stavba plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe.

V objekte sa nachádza chodba, sociálne zariadenie, kancelária (izba) a garáž.  Je to stavba založená na základových pásoch bez vodorovnej izolácie – značne zavlhnutá. Obvodová murivo je murované. Strop je drevený trámový bez viditeľných trámov Krytina je pálená jednoduchá – staršia, poškodená. V objekte sú jasné známky zatečenia strechy a následne stropu v garáži. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu – žľaby a zvody. Okná sú drevené EURO. Dvere sú biele v oceľových zárubniach. Garážové vráta so plechové otváravé. V kúpeľni sa nachádza vaňa, umývadlo a WC bez splachovacej nádržky. Je tam keramická podlaha a keramický obklad stien. Batérie sú pákové. Podlaha v kancelárii je PVC, v garáži cementový poter.   Eletroinštalácia je svetelná a motorická, poistkové automaty.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO:	815    Objekty pozemné zvláštne

KS 1:	127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy

KS 2:	127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované

MERNÉ JEDNOTKY

| Podlažie | Začiatok užívania | Výpočet zastavanej plochy | ZP [m2] | kZP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NP | 1997 | 12,15*5,5 | 66,83 | 18/66,83=0,269 |

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

| Bod | Položka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 2 | Základy a podmurovka |  |
|  | 2.3 bez podmurovky, iba základové pásy | 615 |
| 3 | Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) |  |
|  | 3.1.b murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm | 1260 |
| 4 | Stropy |  |
|  | 4.2 trámčekové s podhľadom | 360 |
| 5 | Krov |  |
|  | 5.3 pultové | 545 |
| 6 | Krytina strechy na krove |  |
|  | 6.2.b pálené obyčajné jednodrážkové | 295 |
| 8 | Klampiarske konštrukcie |  |
|  | 8.4 z pozinkovaného plechu | 100 |
| 9 | Vonkajšia úprava povrchov |  |
|  | 9.3 vápenná hladká omietka, škárované murivo | 240 |
| 10 | Vnútorná úprava povrchov |  |
|  | 10.2 vápenná hladká omietka | 185 |
| 12 | Dvere |  |
|  | 12.6 oceľové alebo drevené zvlakové | 105 |
| 13 | Okná |  |
|  | 13.3 plastové s izolačným dvojsklom | 170 |
| 14 | Podlahy |  |
|  | 14.3 lepené povlakové | 375 |
| 15 | Ústredné vykurovanie |  |
|  | 15.1 radiátory | 195 |
| 16 | Rozvod vody |  |
|  | 16.1 studenej a teplej z centrálneho zdroja | 55 |
| 18 | Elektroinštalácia |  |
|  | 18.2 len svetelná - poistkové automaty | 215 |
|  | Spolu | 4715 |

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

| 22 | Vráta |  |
| --- | --- | --- |
|  | 22.4 plechové alebo drevené otváravé (1 ks) | 295 |
| 23 | Kanalizácia |  |
|  | 23.1 zo splachovacieho záchodu (1 ks) | 80 |
|  | 23.2 z kúpeľne, práčovne (1 ks) | 45 |
| 25 | Vnútorné vybavenie |  |
|  | 25.4 vaňa s batériou (1 ks) | 220 |
|  | 25.5 umývadlo s batériou (1 ks) | 70 |
|  | 25.6 záchodová misa s nádržkou alebo WC kombi (1 ks) | 110 |
|  | Spolu | 820 |

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,281

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,00

| Podlažie | Výpočet RU na m2 ZP | Hodnota RU [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| 1. NP | (4715 + 820 * 0,269)/30,1260 | 163,83 |

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Podlažie | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NP | 1997 | 18 | 32 | 50 | 36,00 | 64,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 163,83 €/m2*66,83 m2*2,281*1,00 | 24 974,12 |
| Technická hodnota | 64,00% z 24 974,12 | 15 983,44 |

3.2  BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

3.2.1 Penzión

Objekt penziónu so súpisným číslom 354 je samostatne stojaci objekt s dvomi nadzemnými podlažiami s polozapusteným I. nadzemným podlažím, nachádzajúci sa na parcele č. 2445, katastrálne územie Krompachy. Budova je toho času nevyužívaná. Podľa podkladov poskytnutých objednávateľom posudku bola stavba daná do užívania v roku 1930. V hlavnej stavbe v zadnej časti bola realizovaná prístavba. V roku 2000 bol penzión rekonštruovaný. Rekonštrukcia nie je dokončená, hlavne v I. nadzemnom podlaží. Z predloženej, rukou kreslenej dokumentácie, ale aj z obhliadky nehnuteľnosti je zrejmé, že pri rekonštrukcii budovy boli vybúrané aj nosné steny. V súčasnosti sú steny - hlavne v II. nadzemnom podlaží popraskané. Sú na nich veľké trhliny.  Na posúdenie súčasného statického stavu budovy je potrebné vyhotoviť statický posudok.

V objekte v I. nadzemnom podlaží sa nachádza: reštaurácie – vináreň, sociálne zariadenia a kotolňa, všetko vo výstavbe.

V II. nadzemnom podlaží sa nachádzajú sklady, chodbové priestory a ubytovacie kapacity. Izby - každá so samostatným sociálnym zariadením.

Jedná sa o tradičnú murovanú stavbu z tehlového muriva, založeného na základových pásoch. Objekt bol dodatočne izolovaný proti zemnej vlhkosti. Strecha je sedlová pokrytá pálenou krytinou, opatrená bleskozvodom. Klampiarske konštrukcie sú čiastočne z pozinkovaného plechu, čiastočne z poplastovaného plechu. Vonkajšia omietka je vápenná – na niektorých miestach chýba. Vnútorná omietka je vápenná, v častiach vybúraného muriva chýba. Stropy sú drevené trámové v I. nadzemnom podlaží s viditeľnými trámami. Okná v I. nadzemnom podlaží a v prístavbe sú drevené EURO okná. V II. nadzemnom podlaží sú drevené dvojité. Dvere sú biele v oceľových zárubniach. Schody sú oceľové bez podstupníc nedokončené. Podlaha v I. nadzemnom podlaží je palubová, v soc. zariadení keramická dlažba, v kotolni cementový poter. Podlahy v II. nadzemnom podlaží so v prevažnej miere PVC podlahy. V prístavbe sú v izbách plávajúce podlahy. V sociálnych zariadeniach sú keramické podlahy a keramický obklad stien. Zariaďovacie predmety sú nové v štandardnom prevedení. Penzión bol vykurovaný plynovým kotlom. Radiátory sú panelové. TUV je pripravovaná zásobníkovým ohrievačom vody. Eletroinštalácia je svetelná a motorická, poistkové automaty. V objekte je vnútorný rozvod vody a kanalizácie – nový.  Objekt je zásobovaný vodou z verejného rozvodu vody a odkanalizovaný do verejnej kanalizácie.  Stavba je v zlom technickom stave, nie je udržiavaná a chátra. Niektoré výmery objektu boli vypočítané interpoláciou nameraných výmer.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

| Výpočet | Obstavaný priestor [m3] |
| --- | --- |
| Základy |  |
| (3,44*3,84+(12,17+10,75)*0,5*(18,23+16,86)*0,5+2,44*(5,67+5,88)*0,5+5,27*(10,56+10,98)*0,5)*0,5 | 142,56 |
| Vrchná stavba |  |
| 3,44*3,84*(3,0+3,87)*0,5+(12,17+10,75)*0,5*(18,23+16,86)*0,5*6,95+2,44*(5,67+5,88)*0,5*6,35+5,27*(10,56+10,98)*0,5*6,35 | 1 892,67 |
| Zastrešenie |  |
| (12,17+10,75)*0,5*(18,23+16,86)*0,5*1,0+2,44*(5,67+5,88)*0,5*0,75+5,27*(10,56+10,98)*0,5*0,35+(12,17+10,75)*0,5*(18,23+16,86)*0,5*3,0*0,5+2,44*(5,67+5,88)*0,5*0,30*0,5+5,27*(10,56+10,98)*0,5*0,7*0,5 | 555,08 |
| Obstavaný priestor stavby celkom | 2 590,31 |

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: 	budovy pre spoločné ubytovanie a rekreáciu - ostatné

KS: 	1212 Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty

Rozpočtový ukazovateľ: 	RU = 2 824 / 30,1260 = 93,74 €/m3

Koeficient konštrukcie: 	kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

| Podlažie | Číslo | Výpočet ZP | ZP [m2] | Repr. | Výpočet výšky (h) | h [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadzemné | 1 | 3,44*3,84+(12,17+10,75)*0,5*(18,23+16,86)*0,5+2,44*(5,67+5,88)*0,5+5,27*(10,56+10,98)*0,5 | 285,12 | Repr. | 3,3 | 3,3 |
| Nadzemné | 2 | (12,17+10,75)*0,5*(18,23+16,86)*0,5+2,44*(5,67+5,88)*0,5+5,27*(10,56+10,98)*0,5 | 271,91 | Repr. | 3,65 | 3,65 |

Priemerná zastavaná plocha: 	(285,12 + 271,91) / 2 = 278,52 m2

Priemerná výška podlaží: 	(285,12 * 3,3 + 271,91 * 3,65) / (285,12 + 271,91) = 3,47 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: 	kZP = 0,92 + (24 / 278,52) = 1,0062

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: 	kVP = 0,30 + (2,10 / 3,47) = 0,9052

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

| Číslo | Názov | Cenový podiel RU [%] cpi | Koef. štand. ksi | Úprava podielu cpi * ksi | Cenový podiel hodnotenej stavby [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konštrukcie podľa RU |  |  |  |  |
| 1 | Základy vrát. zemných prác | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 6,83 |
| 2 | Zvislé konštrukcie | 15,00 | 1,00 | 15,00 | 17,09 |
| 3 | Stropy | 8,00 | 1,00 | 8,00 | 9,11 |
| 4 | Zastrešenie bez krytiny | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 6,83 |
| 5 | Krytina strechy | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 3,42 |
| 6 | Klampiarske konštrukcie | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,14 |
| 7 | Úpravy vnútorných povrchov | 7,00 | 0,80 | 5,60 | 6,38 |
| 8 | Úpravy vonkajších povrchov | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 3,42 |
| 9 | Vnútorné keramické obklady | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 3,42 |
| 10 | Schody | 3,00 | 0,70 | 2,10 | 2,39 |
| 11 | Dvere | 4,00 | 0,80 | 3,20 | 3,64 |
| 12 | Vráta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Okná | 6,00 | 1,05 | 6,30 | 7,18 |
| 14 | Povrchy podláh | 3,00 | 0,80 | 2,40 | 2,73 |
| 15 | Vykurovanie | 5,00 | 0,80 | 4,00 | 4,56 |
| 16 | Elektroinštalácia | 6,00 | 0,80 | 4,80 | 5,47 |
| 17 | Bleskozvod | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,14 |
| 18 | Vnútorný vodovod | 3,00 | 0,80 | 2,40 | 2,73 |
| 19 | Vnútorná kanalizácia | 3,00 | 0,80 | 2,40 | 2,73 |
| 20 | Vnútorný plynovod | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,14 |
| 21 | Ohrev teplej vody | 2,00 | 0,80 | 1,60 | 1,82 |
| 22 | Vybavenie kuchýň | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Hygienické zariadenia a WC | 4,00 | 0,80 | 3,20 | 3,64 |
| 24 | Výťahy | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Ostatné | 4,00 | 0,70 | 2,80 | 3,19 |
|  | Spolu | 100,00 |  | 87,80 | 100,00 |

Koeficient vplyvu vybavenosti: 	kV = 87,80 / 100 = 0,8780

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,281

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,00

Východisková hodnota na MJ: 	VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM	[€/m3]

VH = 93,74 €/m3 * 2,281 * 0,8780 * 1,0062 * 0,9052 * 0,939 * 1,00

VH = 160,5607 €/m3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti kubickou metódou

| Prvok dlhodobej životnosti (1) | Podiel zo stavby celkom [%] (2) | Podiel na súčte PDŽ [%] (3) | Stav pri prehliadke [%] (4) | (3)*(4)/100 [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základy | 6,83 | 16,17 | 100 | 16,17 |
| Murivo | 17,09 | 40,44 | 40 | 16,18 |
| Stropy | 9,11 | 21,56 | 80 | 17,25 |
| Schodisko | 2,39 | 5,66 | 80 | 4,53 |
| Krov | 6,83 | 16,17 | 80 | 12,94 |
| Súčet | 42,25 |  |  | 67,07 |

Základná životnosť stavby:	80 rokov

Stav prvkov dlhodobej životnosti:	67,07 %

Základná zostatková životnosť:

Zostatková životnosť:	T = 67,07 % z 43 rokov ≈ 29 rokov

Predpokladaná životnosť:	Z = V + T = 85 + 29 = 114 rokov

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Penzión | 1930 | 85 | 29 | 114 | 74,56 | 25,44 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 160,5607 €/m3 * 2590,31 m3 | 415 901,99 |
| Technická hodnota | 25,44 % z 415 901,99 € | 105 805,47 |

3.3 PLOTY

3.3.1 Oplotenie areálu

Dvor penziónu je oplotený plotom s podmurovkou v ktorej sú ukotvené oceľové stĺpiky, na ktorých je zavesený samotný plot z drevených latí.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO:	815 2 Oplotenie

KS:	2 ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

| Pol. č. | Popis | Počet MJ | Body / MJ | Rozpočtový ukazovateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Základy vrátane zemných prác: |  |  |  |
|  | okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených | 33,50m | 170 | 5,64 €/m |
|  | Spolu: |  |  | 5,64 €/m |
| 3. | Výplň plotu: |  |  |  |
|  | z drev. výplňou vodorovnou alebo zvislou v oceľ. rámoch | 56,95m2 | 425 | 14,11 €/m |
| 4. | Plotové vráta: |  |  |  |
|  | c) drevené stolárske | 1 ks | 5185 | 172,11 €/ks |
| 5. | Plotové vrátka: |  |  |  |
|  | c) drevené stolárske | 1 ks | 1665 | 55,27 €/ks |

Dĺžka plotu:   	33,5 m

Pohľadová plocha výplne:   	33,5*1,7 = 56,95 m2

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  	kCU = 2,281

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:	kM = 1,00

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplotenie areálu | 2000 | 15 | 35 | 50 | 30,00 | 70,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | (33,50m * 5,64 €/m + 56,95m2 * 14,11 €/m2 + 1ks * 172,11 €/ks + 1ks * 55,27 €/ks) * 2,281 * 1,00 | 2 782,56 |
| Technická hodnota | 70,00 % z 2 782,56 € | 1 947,79 |

3.4 VONKAJŠIE ÚPRAVY

3.4.1 Vodovodná prípojka

Ohodnocovaná vodovodná prípojka je vedená z mestského rozvodu vody. Je z PVC rúr DN 50, dĺžky 9 m. Bola daná do užívania v roku 2000.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  	1. Vodovod (JKSO 827 1)

Bod:  	1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC

Položka:  	1.1.c) Prípojka vody DN 50 mm, vrátane navŕtavacieho pásu

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	1320/30,1260 = 43,82 €/bm

Počet merných jednotiek:  	9 bm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,281

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,00

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodovodná prípojka | 2000 | 15 | 45 | 60 | 25,00 | 75,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 9 bm * 43,82 €/bm * 2,281 * 1,00 | 899,58 |
| Technická hodnota | 75,00 % z 899,58 € | 674,69 |

3.4.2 Kanalizačná prípojka

Ohodnocovaná kanalizačná  prípojka je vedená z mestského rozvodu kanalizácie. Je vybudovaná z PVC rúr DN 200, dĺžky 9 m. Bola daná do užívania v roku 2000.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  	2. Kanalizácia (JKSO 827 2)

Bod:  	2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové

Položka:  	2.3.c) Prípojka kanalizácie DN 200 mm

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	1010/30,1260 = 33,53 €/bm

Počet merných jednotiek:  	9 bm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,281

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,00

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizačná prípojka | 2000 | 15 | 65 | 80 | 18,75 | 81,25 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 9 bm * 33,53 €/bm * 2,281 * 1,00 | 688,34 |
| Technická hodnota | 81,25 % z 688,34 € | 559,28 |

3.4.3 Plynová prípojka

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  	5. Plynovod (JKSO 827 5)

Bod:  	5.1. Prípojka plynu DN 25 mm

Kód KS:  	2221 Miestne plynovody

Kód KS2: 	2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	425/30,1260 = 14,11 €/bm

Počet merných jednotiek:  	9 bm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,281

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,00

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plynová prípojka | 2000 | 15 | 35 | 50 | 30,00 | 70,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 9 bm * 14,11 €/bm * 2,281 * 1,00 | 289,66 |
| Technická hodnota | 70,00 % z 289,66 € | 202,76 |

3.4.4 Elektroprípojka

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  	7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7)

Bod:  	7.1. NN prípojky

Položka:  	7.1.j) kábelová prípojka zemná Al 4*16 mm*mm

Kód KS:  	2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	445/30,1260 = 14,77 €/bm

Počet káblov: 	1

Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:  	8,86 €/bm

Počet merných jednotiek:  	4 bm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,281

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,00

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroprípojka | 2000 | 15 | 45 | 60 | 25,00 | 75,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 4 bm * (14,77 €/bm + 0 * 8,86 €/bm) * 2,281 * 1,00 | 134,76 |
| Technická hodnota | 75,00 % z 134,76 € | 101,07 |

3.5 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

| Názov | Východisková hodnota [€] | Technická hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Posilňovňa | 16 631,67 | 11 642,17 |
| Hospodárska budova | 24 974,12 | 15 983,44 |
| Penzión | 415 901,99 | 105 805,47 |
| Oplotenie areálu | 2 782,56 | 1 947,79 |
| Vodovodná prípojka | 899,58 | 674,69 |
| Kanalizačná prípojka | 688,34 | 559,28 |
| Plynová prípojka | 289,66 | 202,76 |
| Elektroprípojka | 134,76 | 101,07 |
| Celkom: | 462 302,68 | 136 916,67 |

4. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY :

4.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

4.1.1. Analýza polohy nehnuteľnosti:

Nehnuteľnosť sa nachádza v katastrálnom území Krompachy, obec Krompachy. Jedná sa objekt  penziónu s príslušenstvom – posilňovňa a hospodárska budova v oplotenom areály, ktorý je umiestnený v centre mesta.  Areál je prístupný po spevnenej komunikácii. Nachádza sa tam rozvod vody, plynu a kanalizácie.  V blízkosti mesta Krompachy sa nachádza lyžiarske stredisko Plejsy. V okolí areálu ako aj v celom meste Krompachy je však zvýšená koncentrácia neprispôsobivých občanov, čo má vplyv na hodnotu nehnuteľností v meste Krompachy..

4.1.2. Analýza využitia nehnuteľnosti:

Jedná sa objekt  penziónu s príslušenstvom – posilňovňa a hospodárska budova v oplotenom areály, Stavby sú v súčasnosti nevyužívané, zanedbané a je na nich badať veľké opotrebenie. Z obhliadky nehnuteľnosti je zrejmé, že pri rekonštrukcii budovy boli vybúrané aj nosné steny. V súčasnosti sú steny hlavne v II. nadzemnom podlaží popraskané. Sú na nich veľké trhliny. Na posúdenie súčasného statického stavu budovy je potrebné vyhotoviť statický posudok.  V areály a predpokladám, že aj v stavbe je už na pohľad jasné premnoženie hlodavcov.  Stavby nie sú v súčasnom stave užívania schopné. Je otázne, na aký účel je možné stavbu  bez straty využívať, vzhľadom na polohu a silu turistického ruchu v regióne.

4.1.3. Analýza prípadných rizík spojených s využitím nehnuteľnosti:

V liste vlastníctva č. 1748 v časti C ŤARCHY nie sú zaevidované  žiadne ťarchy.

Záložné právo v prospech DONAU Finance s.r.o., so sídlom Okružná cesta 2337/72, 945 01 Komárno, IČO 44 713 070, podľa zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 10. 4. 2015 na nehn. : penzión s.č.354 na parc.č.2554 a parcela 2554. V 1725/2006 zo dňa 11.8.2006 - 309/2006,532/09, Z 1532/2015 zo dňa 11.5.2015 - 668/2015;

Záložné právo v prospech DONAU Finance s.r.o., so sídlom Okružná cesta 2337/72, 945 01 Komárno, IČO 44 713 070, podľa zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 10. 4. 2015 na nehn. : penzión s.č. 354 na parc.č. 2554 a parcela 2554. V 2611/2006 zo dňa 8.11.2006 - 446/06,532/09, Z 1532/2015 zo dňa 11.5.2015 - 668/2015;

Záložné právo v prospech DONAU Finance s.r.o., so sídlom Okružná cesta 2337/72, 945 01 Komárno, IČO 44 713 070, podľa zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 10. 4. 2015 na nehn. : penzión s.č. 354 na parc.č. 2554 a parcela 2554. V 350/2007 zo dňa 19. 03. 2007 - 124/07,532/09, Z 1532/2015 zo dňa 11.5.2015 - 668/2015;

Ex.úrad Košice, Mlynárska 16, súdny exekútor JUDr.Ján Ondáš Ex 2007/2012-17 SM - exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 7.11.2012 v prospech : Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy, na nehn.: dom s.č.354 na parc.č.2554, parcela reg. C KN 2554. Z 3249/2012 zo dňa 9.11.2012 - 651/2012;

Ex.úrad Košice, Murgašova 3, súdny exekútor JUDr.Ľuboš Sidorják Ex 160/13-27 Z - exekučný príkaz na

zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 31.5.2013 v prospech : ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, na nehn.: dom s.č.354 na parc.č.2554, parcela reg. C KN 2554. Z 1615/2013 zo dňa 5.6.2013 - 353/2013;

Exekútorský úrad Košice - JUDr.Mária Hlavňová - EX 524/13 - exekučný príkaz na zriadenie exekučného

záložného práva v prospech : Tempus - Bavaria s.r.o., Železiarenska 49, 040 15 Košice na nehn.: dom s.č.354 na parc.č.2554, parcela reg. C KN 2554. - Z 1896/2013 zo dňa 1.7.2013 - 398/2013;

Prípadné ďalšie riziká spojené s nehnuteľnosťou nie sú mi známe.

4.1.4.  Vek nehnuteľnosti:

Znalcovi neboli na požiadanie predložené žiadne doklady, ktoré by osvedčovali, kedy boli nehnuteľnosti  dané do užívania. Objednávateľ posudku predložil Odborné posúdenie P 07575-06-11 vyhotovené Consumer Finance Holding a.s., Hlavné nám. 12, 06001 Kežmarok, v ktorom je uvedené, že stavba penziónu bola daná do užívania v roku 1930 a rekonštruovaná v roku 2000. Architektúra nehnuteľnosti, ako aj použité stavebné materiály zodpovedajú tomuto tvrdeniu, preto ho preberám do ohodnotenia.  Na otázku znalca na vlastníka nehnuteľnosti kedy boli dané do užívania doplnkové stavby - posilňovňa a hospodárska budova,  odpovedal, že nemá o tom vedomosť. Vedel iba že boli rekonštruované v roku 2000. Podľa architektúry a použitých materiálov ( stav a druh krytiny na oboch stavbách sa javí totožný ako na objekte penziónu) predpokladám, že tie boli dané do užívania spolu s hlavnou stavbou v roku 1930, keďže o týchto stavbách v predloženom Odbornom hodnotení nie je zmienka.

4.1.5 STAVBY

Všeobecná hodnota stavieb vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:

Táto metodika bola zvolená z nasledujúcich dôvodov –

1/ Nebolo možné určiť všeobecnú hodnotu majetku Porovnávacou metódou – porovnaním s už zrealizovanými prevodmi, prechodmi nehnuteľností v danom mieste a čase, nakoľko nebolo možné získať relevantné podklady – kúpno-predajné ceny aspoň troch porovnateľných nehnuteľností, u ktorých bol zrealizovaný prevod, resp. prechod vlastníckych práv týchto nehnuteľností v danom mieste a čase.

2/ Nie je možné určiť všeobecnú hodnotu majetku Kombinovanou metódou. Nehnuteľnosť nie schopná v súčasnosti dosahovať výnos.

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 	0,35

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:

| Trieda | Výpočet | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| I. trieda | III. trieda + 200 % = (0,350 + 0,700) | 1,050 |
| II. trieda | Aritmetický priemer I. a III. triedy | 0,700 |
| III. trieda | Priemerný koeficient | 0,350 |
| IV. trieda | Aritmetický priemer V. a III. triedy | 0,193 |
| V. trieda | III. trieda - 90 % = (0,350 - 0,315) | 0,035 |

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:

| Číslo | Popis | Trieda | kPDI | Váha vI | Výsledok kPDI*vI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trh s nehnuteľnosťami |  |  |  |  |
|  | dopyt v porovnaní s ponukou je nižší | IV. | 0,193 | 13 | 2,5090 |
| 2 | Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce |  |  |  |  |
|  | časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a vybraných sídlisk | II. | 0,700 | 30 | 21,0000 |
| 3 | Súčasný technický stav nehnuteľností |  |  |  |  |
|  | nehnuteľnosť vyžaduje okamžitú rozsiahlu opravu, rekonštrukciu | V. | 0,035 | 8 | 0,2800 |
| 4 | Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti |  |  |  |  |
|  | objekty administratívnej, občianskej vybavenosti a služieb, bez zázemia, parkov s obmedzeným prístupom a pod. | II. | 0,700 | 7 | 4,9000 |
| 5 | Príslušenstvo nehnuteľnosti |  |  |  |  |
|  | bez dopadu na cenu nehnuteľnosti | III. | 0,350 | 6 | 2,1000 |
| 6 | Typ nehnuteľnosti |  |  |  |  |
|  | nevhodný - obchodný a prevádzkový objekt s nevhodným dispozičným riešením pre daný účel využitia | IV. | 0,193 | 10 | 1,9300 |
| 7 | Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti |  |  |  |  |
|  | obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť do 15 % | III. | 0,350 | 9 | 3,1500 |
| 8 | Skladba obyvateľstva v mieste stavby |  |  |  |  |
|  | priemerná hustota obyvateľstva | II. | 0,700 | 6 | 4,2000 |
| 9 | Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám |  |  |  |  |
|  | orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná | III. | 0,350 | 5 | 1,7500 |
| 10 | Konfigurácia terénu |  |  |  |  |
|  | rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% | I. | 1,050 | 6 | 6,3000 |
| 11 | Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby |  |  |  |  |
|  | elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, telefón, spoločná anténa | II. | 0,700 | 7 | 4,9000 |
| 12 | Doprava v okolí nehnuteľnosti |  |  |  |  |
|  | železnica, autobus a miestna doprava | II. | 0,700 | 7 | 4,9000 |
| 13 | Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., obchody, služby, kultúra) |  |  |  |  |
|  | obecný úrad, pošta, základná škola, zdravotné stredisko, kultúrne zariadenie, základná obchodná sieť a základné služby | III. | 0,350 | 10 | 3,5000 |
| 14 | Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby |  |  |  |  |
|  | les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m | III. | 0,350 | 8 | 2,8000 |
| 15 | Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí stavby |  |  |  |  |
|  | zvýšená hlučnosť a prašnosť od intenzívnej dopravy | III. | 0,350 | 9 | 3,1500 |
| 16 | Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv na nehnut. |  |  |  |  |
|  | zhoršenie podmienok existencie stavby nad 5 rokov | IV. | 0,193 | 8 | 1,5440 |
| 17 | Možnosti ďalšieho rozšírenia |  |  |  |  |
|  | rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu až trojnásobok súčasnej zástavby | IV. | 0,193 | 7 | 1,3510 |
| 18 | Dosahovanie výnosu z nehnuteľností |  |  |  |  |
|  | nehnuteľnosti bez výnosu | V. | 0,035 | 4 | 0,1400 |
| 19 | Názor znalca |  |  |  |  |
|  | problematická nehnuteľnosť | IV. | 0,193 | 20 | 3,8600 |
|  | Spolu |  |  | 180 | 74,26 |

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB

| Názov | Výpočet | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Koeficient polohovej diferenciácie | kPD = 74,26/ 180 | 0,413 |
| Všeobecná hodnota | VŠHS = TH * kPD = 136 916,67 € * 0,413 | 56 546,58 € |

4.2.2 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

4.2.2.2 Zastavané plochy a nádvoria

Ohodnocovaná pozemková plocha - parcela č. 2445 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 704 m2, sa nachádza v katastrálnom území Krompachy, obec Krompachy, okres Spišská Nová Ves. K pozemku sú privedené všetky inžinierske siete a je k ním prístup po spevnenej komunikácii.

| Parcela | Druh pozemku | Vzorec | Spolu výmera [m2] | Podiel | Výmera [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2554 | zastavaná plocha a nádvorie | 704 | 704,00 | 1/1 | 704,00 |

Obec:    	Krompachy

Východisková hodnota: 	VHMJ = 4,98 €/m2

| Označenie a názov koeficientu | Hodnotenie | Hodnota koeficientu |
| --- | --- | --- |
| kS koeficient všeobecnej situácie | 4. obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 obyvateľov a časti rekreačných oblastí, centrá obcí do 5 000 obyvateľov, obytné časti na predmestiach a priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest do 50 000 obyvateľov | 0,90 |
| kV koeficient intenzity využitia | 3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové domy, bytové domy s nebytovými priestormi, nebytové stavby pre priemysel s bežným technickým vybavením | 1,00 |
| kD koeficient dopravných vzťahov | 5. pozemky na obchodných uliciach miest do 100 000 obyvateľov, v nákupných centrách väčších predmestí, intenzívny peší ruch, centrum hromadnej dopravy | 1,05 |
| kP koeficient obchodnej a priemyselnej polohy | 3. obytná poloha | 1,00 |
| kI koeficient technickej infraštruktúry pozemku | 4. veľmi dobrá vybavenosť (väčšia ako v bode 3) | 1,30 |
| kZ koeficient povyšujúcich faktorov | 2. pozemky určené územným plánom na vyššie využitie, než na aké slúžia v súčasnosti (napríklad nezastavané stavebné pozemky, zmena funkcie zóny sídla a pod.) | 1,40 |
| kR koeficient redukujúcich faktorov | 1. nevyskytuje sa | 1,00 |

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU

| Názov | Výpočet | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Koeficient polohovej diferenciácie | kPD = 0,90 * 1,00 * 1,05 * 1,00 * 1,30 * 1,40 * 1,00 | 1,7199 |
| Jednotková hodnota pozemku | VŠHMJ = VHMJ * kPD = 4,98 €/m2 * 1,7199 | 8,57 €/m2 |
| Všeobecná hodnota pozemku | VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 704,00 m2 * 8,57 €/m2 | 6 033,28 € |

III. ZÁVER

1. VŠEOBECNÁ HODNOTA

Rekapitulácia :

Stavby:

Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou : 	56 546,58 €

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie

Pozemky:

Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie: 	6 033,28 €

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

| Názov | Všeobecná hodnota [€] |
| --- | --- |
| Stavby |  |
| Posilňovňa | 4 808,22 |
| Hospodárska budova | 6 601,16 |
| Penzión | 43 697,66 |
| Oplotenie areálu | 804,44 |
| Vodovodná prípojka | 278,65 |
| Kanalizačná prípojka | 230,98 |
| Plynová prípojka | 83,74 |
| Elektroprípojka | 41,74 |
| Pozemky |  |
| Zastavané plochy a nádvoria - parc. č. 2554 (704 m2) | 6 033,28 |
| Spolu VŠH | 62 579,86 |
| Zaokrúhlená VŠH spolu | 62 600,00 |

Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  62 600,00 €

62.600,- Eur

Slovom: Šestdesiatdvatisícšesťsto Eur

V Košiciach dňa 20.09.2015                                                                                    Ing. Paulína Černochová

### IV. PRÍLOHY

1. List vlastníctva č. 1748                                                                                                   - 1 str.

2. Kópia z katastrálnej mapy                                                                                              - 1 str.

3. Pôdorysy a rezy                                                                                                               - 4 str.

4. Fotodokumentácia                                                                                                 - 6 str.

5. Objednávka                                                                                                            - 1 str.

V. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910473.

Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 130/2015 znaleckého denníka č. 1/2015.

Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu  č. 130/2015.